昌乐中医院

数据存储扩容招标公告

昌乐中医院现对数据存储扩容项目进行公开招标采购，采购项目如下：

| 型号 | HPE MSA 存储系统 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配置 |  |  |  |
| HPMSA2050 扩展柜 | MSA2050LFF扩展柜;可容纳10块3.5”硬盘；2根miniSAS to miniSAS扩展线；双I/O模块双风扇；460W热插拔冗余电源（含两根10A PDU电源线)；支持串联（最大支持7个扩展柜串联）；机架导轨 | 1 |  |  |
| 硬盘 | HPE MSA 8TB 12G SAS 7.2K LFF (3.5in) 512e Midline 1yr Warranty Hard Drive | 10 |  |  |
| HBA卡 | 8GB双通道 | 3 |  |  |
| 光纤跳线 | 15M LC-LC多模 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 所包含的设备及服务 |
| Q0H99A | HPE MSA Advanced Data Services Suite LTU 高级数据授权包含 性能分层, 512快照, 和远程复制 |  |  |  |
| 主机（一年服务） |  |  |  |  |
| 扩展柜（一年服务） |  |  |  |  |
| 存储扩展柜 | MSA2050LFF扩展柜;包含10块3.5 8TB 12G SAS硬盘；2根miniSAS to miniSAS扩展线；双I/O模块双风扇；460W热插拔冗余电源（含两根10A PDU电源线)；支持串联（最大支持7个扩展柜串联）；机架导轨;具有HPE MSA Advanced Data Services Suite LTU 高级数据授权包含 性能分层, 512快照, 和远程复制功能；含三块8GB双通道HBA卡，三对15米LC-LC多模光纤跳线； |  |  |  |

招标起止时间：2020年10月15日－2020年10月21日

项目联系人：陈主任    联系电话： 0536-6293373

其他：投标标书中必须具有《营业执照》（副本）（复印件盖公章一套）及其他相关资质文件。（以上证件必须在有效期内）。投标单位资料必须真实有效。

昌乐中医院信息科

2020-10-15